|  | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG PHONG VŨ Số 17, Đường 37, P.Bình Thuận, Quận 7, Tp.HCM Tel: 08.668 03825 – 08.37716749 - 0988 552 332 Email: phongvuiaea.co@gmail.com; PKD Email: trinhsh@gmail.com Website: www.hinosun.net |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

| I. MÁY TẤM NHẬP KHẨU CAO CẤP | ƯU ĐIỂM CÔNG NGHỆ Ruột bồn chứa làm bằng INOX 304-20B dùng trong công nghệ thực phẩm Lớp bảo ôn Polyurethane dày 50mm, phun nén dưới áp lực cao, giữ nhiệt đến 72h. Tấm hấp thụ nhiệt sử dụng 02 lớp Titan (vật liệu sử dụng trong công nghệ hàng không) và Đồng phủ ngoài mặt hấp thụ nhiệt. Tạo độ cứng, độ bền, nhẹ, chống ăn mòn và đối kháng với hầu hết các hóa chất. Kính phủ là kính cường lực đặc biệt không thể cắt bằng dao cắt kính. Cho tỷ lệ ánh sáng truyền qua đến 91%. Bao quanh là khung hợp kim nhôm (dùng trong chế tạo thân máy bay). Vỏ bồn chứa bằng hợp kim nhôm phủ sơn tĩnh điện có khả năng chống ăn mòn cao, phù hợp các khu vực ven biển và các khu vực bị ô nhiễm. Hệ thống ống Đồng dẫn nước hàn bằng công nghệ siêu âm, bền, chống bám cặn. Chân làm bằng vật liệu thép sơn tĩnh điện, tạo độ vững chắc và thẩm mỹ cao. |
| --- | --- |
| MSP | Tấm thu nhiệt | Dung tích (lít) | Đơn giá |  |
|  |  |  | Không chịu áp | Chịu áp |  |
| HOT1-15 | 1 Tấm x 1m2 | 1 Tấm x 1m2 | 22.350.000 | 31.500.000 |  |
| HOT1-20 | 1 Tấm x 1m2 | 1 Tấm x 1m2 | 27.550.000 | 38.350.000 |  |
| HOT1-30 | 1 Tấm x 1m2 | 2 Tấm x 2m2 | 34.380.000 | 53.500.000 |  |

| II. HỢP KIM NHÔM - CHÂN SƠN TĨNH ĐIỆN | MSP | Ống thu nhiệt | Quy cách máy | Dung tích | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (RxDxC)mm |  | Ống lõi đỏ mạ titan | Ống dầu siêu dẫn |
|  | HO2-12 | 58 x 1800 | 1090x2000x1300 | 130l | 8.900.000 | 9.740.000 |
|  | HO2-15 | 58 x 1800 | 1320x2000x1300 | 160l | 10.775.000 | 11.825.000 |
|  | HO2-18 | 58 x 1800 | 1550x2000x1300 | 190l | 13.170.000 | 14.220.000 |
|  | HO2-20 | 58 x 1800 | 1700x2000x1300 | 220l | 14.100.000 | 15.500.000 |
|  | HO2-24 | 58 x 1800 | 2010x2000x1300 | 260l | 16.400.000 | 18.080.000 |
|  | HO2-30 | 58 x 1800 | 2470x2000x1300 | 320l | 19.950.000 | 22.050.000 |

- Ruột bình:                         INOX 304-2B dày 0.4mm dùng trong thực phẩm, dòng nước lưu trữ hoàn toàn tinh khiết không độc hại.

- Vỏ bình:                            Thép CT15- Thép bạc dày 0.4mm chịu được độ mặn cao thích hợp vùng gần biển.

- Khung chân:                    Thép CT20, Xi mạ tĩnh điện, dày 1.5mm

- Ống thu nhiệt:                  58 x 1800mm ống lõi đỏ mạ 05 lớp titan (ống dầu siêu dẫn) tăng khả năng hấp thụ nhiệt, làm nóng nước trong vòng 02h

- Lớp bảo ôn Polyurethane dày 50mm, phun nén dưới áp lực cao, giữ nhiệt đến 72h.

| III. MÁY INOX - CHÂN INOX | MSP | Ống thu nhiệt | Quy cách máy | Dung tích | Đơn giá sỉ/ máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (RxDxC)mm |  | Ống lõi đỏ mạ titan | Ống dầu siêu dẫn |
|  | HO3-12 | 58 x 1800 | 1090x2000x1300 | 130l | 8.400.000 | 9.240.000 |
|  | HO3-15 | 58 x 1800 | 1320x2000x1300 | 160l | 10.270.000 | 11.320.000 |
|  | HO3-18 | 58 x 1800 | 1550x2000x1300 | 190l | 12.650.000 | 13.910.000 |
|  | HO3-20 | 58 x 1800 | 1700x2000x1300 | 220l | 13.420.000 | 14.820.000 |
|  | HO3-24 | 58 x 1800 | 2010x2000x1300 | 260l | 15.800.000 | 17.480.000 |
|  | HO3-30 | 58 x 1800 | 2470x2000x1300 | 320l | 19.560.000 | 21.660.000 |

- Ruột bình:                        INOX 304-2B dày 0.4mm dùng trong thực phẩm, dòng nước lưu trữ hoàn toàn tinh khiết không độc hại.

- Vỏ bình:                           NOX 304-2B, dày 0.4mm.

- Khung chân:                  INOX cao cấp không gỉ SUS 201 dày 1.5mm

- Ống thu nhiệt:        58 x 1800mm, ống lõi đỏ mạ 05 lớp titan (ống dầu siêu dẫn) tăng khả năng hấp thụ nhiệt, làm nóng nước trong vòng 02h

- Lớp bảo ôn Polyurethane dày 50mm, phun nén dưới áp lực cao, giữ nhiệt đến 72h.

| IV. HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP | STT | Mã sản phẩm | Diện tích | Dung tích | Đơn giá lẻ (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | HO-CN4-1000 | 13,68 | 1.000 l | 87.000.000 |
|  | 2 | HO-CN4-2000 | 27,36 | 2.000 l | 166.000.000 |
|  | 3 | HO-CN4-5000 | 68,40 | 5.000 l | 410.000.000 |

- Ruột bình:                         INOX 304-2B, dày tùy theo model, dùng trong thực phẩm, dòng nước lưu trữ hoàn toàn tinh khiết không độc hại.

- Vỏ bình:                           INOX 304-2B dày 0.4mm, dày tùy theo mode

- Khung chân:                    Thép không gỉ SUS 201 kết hợp với V-CT15 (tùy theo model)

- Ống thu nhiệt:             58 x 1800mm, ống lõi đỏ, mạ 05 lớp titan tăng khả năng hấp thụ nhiệt, làm nóng nước trong vòng 02h

- Hệ thống bơm tuần hoàn, bơm hơi, hệ thống điều khiển, điện trở và cảm biến tự động, các loại phụ kiện kết nối, bọc bảo ôn cuốn ống... tất cả đầy đủ và hoàn thiện trọn bộ.